## >10万<40万
10万—40万元以上教学仪器设备清单（不含40万)
领用单位号 | 仪器编号 | 仪器名称 | 型号 | 单价 | 厂家 | 购置日期 | 领用人 | 经手人 | 领用单位名 | 国别
0101 | 20111313 | 荧光分光光度计 | CARY Eclipse | 150000 | 美国安捷伦有限公司 | 2011-11-17 | 尚学芳 | 何广杰 | 化学教研室 | 美国
0104 | 20121197 | 荧光倒置显微镜 | NikonTi-S | 215000 | 日本尼康公司 | 2012-11-01 | 刘世国 | 刘世国 | 寄生虫学教研室 | 日本
0104 | 20121194 | 凝胶成像系统 | EC3-510 | 129000 | 美国UVP公司 | 2012-11-01 | 刘世国 | 刘世国 | 寄生虫学教研室 | 美国
0106 | 20130464 | 高效液相色谱仪 | LC-20A | 270000 | 日本岛津 | 2013-04-15 | 李长正 | 李长正 | 生物化学教研室 | 日本
010701 | 20151701 | 酶标仪 | spectraMaxI3 | 386000 | 美国MD | 2015-08-05 | 郭志坤 | 王计奎 | 医用组织再生重点实验室 | 美国
010701 | 20101248 | 荧光体视显微镜 | M205FA | 364000 | 郑州聚合 | 2010-02-01 | 李娜娜 | 李娜娜 | 医用组织再生重点实验室 | 中国
010701 | 20051996 | 生物显微镜 | 高级研究型 | 268886 | 无 | 2005-08-01 | 郭志坤 | 郭志坤 | 医用组织再生重点实验室 | 日本
010701 | 20101247 | 冷冻切片机 | CM1850 | 120000 | 郑州聚合 | 2010-02-01 | 李娜娜 | 李娜娜 | 医用组织再生重点实验室 | 中国
010701 | 20051607 | 倒置显微镜 | TE2000U-PH-E | 106240 | 无 | 2005-08-01 | 张红旗 | 赵卫星 | 医用组织再生重点实验室 | 日本
0108 | 99094800 | 倒置镜及微操作仪系统 | 1X70-121 | 314416 | 日本 | 1999-08-01 | 路承彪 | 李明华 | 生理学教研室 | 日本
0108 | 99094900 | 膜片钳放大器 | 200B | 159810 | 美国 | 1999-11-01 | 路承彪 | 李明华 | 生理学教研室 | 美国
0108 | 20000327 | 动物脑微透析系统 | BAS | 129439.3 | 美国 | 2000-08-01 | 李东亮 | 李东亮 | 生理学教研室 | 美国
0111 | 20121196 | 变性梯度电泳系统 | DCode | 129000 | 美国伯乐公司 | 2012-09-29 | 吴敏娜 | 吴敏娜 | 微生物学教研室 | 美国
011901 | 20145330 | 倒置荧光显微镜 | XD30 | 149200 | 宁波舜宇仪器有限公司 | 2014-11-17 | 武俊芳 | 武俊芳 | 形态学实验室 | 中国
0125 | 20120968 | 荧光定量PCR仪 | StepOnePlus | 293000 | 美国ABI公司 | 2012-09-03 | 秦川 | 秦川 | 肿瘤信号与传导实验室 | 美国
0125 | 20120969 | 倒置荧光显微镜 | IX71 | 228000 | 日本奥林巴斯 | 2012-08-15 | 秦川 | 秦川 | 肿瘤信号与传导实验室 | 日本
0125 | 20120640 | 凝胶成像分析系统 | 天能4500 | 112000 | 上海天能 | 2012-06-14 | 杨万才 | 杨万才 | 肿瘤信号与传导实验室 | 中国
0501 | 20151831 | 倒置式荧光显微镜成像系统 | Axio Observer A1 | 349000 | 德国卡尔蔡司 | 2015-09-08 | 钟根深 | 钟根深 | 第一临床学院 | 德国
0501 | 20151478 | 落地大容量亚超速冷冻离心机 | AvantiJ-30I | 315600 | 美国贝克曼 | 2015-07-27 | 钟根深 | 钟根深 | 第一临床学院 | 美国
0501 | 20151407 | 化学发光荧光成像系统 | Imager600 | 203000 | 美国GE | 2015-04-14 | 钟根深 | 钟根深 | 第一临床学院 | 新加坡
0501 | 20151408 | 快速低压蛋白质纯化系统 | AKTAprime plus | 131200 | 美国GE | 2015-04-14 | 钟根深 | 钟根深 | 第一临床学院 | 美国
0501 | 20151830 | 半自动磁性分选仪 | Vario MACS separator | 125000 | 德国美天旎 | 2015-09-08 | 钟根深 | 钟根深 | 第一临床学院 | 德国
0501 | 20151824 | 双荧光素酶测定仪 | Multi Jr | 122000 | 英国GLOMAX | 2015-09-08 | 钟根深 | 钟根深 | 第一临床学院 | 英国
0601 | 20151709 | 荧光定量PCR仪 | QuantStudio6 | 332000 | ABI生命科学 | 2015-08-07 | 李文强 | 王天水 | 第二临床学院 | 新加坡
0601 | 20151708 | 显微成像分析系统 | DM4000B | 288840 | 德国徕卡 | 2015-08-07 | 周位强 | 王天水 | 第二临床学院 | 德国
0601 | 20062615 | 显微图像分析系统 | DM1000 | 203063.79 | 无 | 2006-09-01 | 郭新胜 | 郭新胜 | 第二临床学院 | 德国
0701 | 20151357 | 实时荧光定量PCR仪 | StepOnePlus | 390000 | 美国ABI | 2015-06-08 | 千新来 | 千新来 | 第三临床学院 | 美国
0701 | 20151548 | 8人共览显微镜 | 80i | 229000 | 日本尼康 | 2015-07-09 | 千新来 | 千新来 | 第三临床学院 | 日本
0701 | 20151539 | 荧光正置显微镜 | CI-S | 179500 | 日本尼康 | 2015-07-09 | 千新来 | 千新来 | 第三临床学院 | 日本
0701 | 20151547 | 生物显微镜 | 80i | 100200 | 日本尼康 | 2015-07-09 | 千新来 | 千新来 | 第三临床学院 | 日本
1702 | 20121177 | 植入式生理信号遥测系统 | * | 250000 | 美国DSI公司 | 2012-11-01 | 于毅 | 于毅 | 生物医学工程实验室 | 美国
1703 | 20161136 | 微生物鉴定系统 | ATB | 320000 | 法国梅里埃 | 2016-05-10 | 刘涌涛 | 刘涌涛 | 生物技术综合实验室 | 法国
1703 | 20101406 | 激流式反应器 | AP5 | 198000 | 杭州安谱生物公司 | 2010-02-01 | 关建义 | 关建义 | 生物技术综合实验室 | 中国
1703 | 20070272 | 细胞融合器 | LF201 | 142000 | 无 | 2007-06-01 | 李虎 | 李虎 | 生物技术综合实验室 | 中国
1703 | 20161138 | 高速冷冻离心机 | X3R | 123000 | 美国热电 | 2016-05-11 | 杨海杰 | 杨海杰 | 生物技术综合实验室 | 美国
1703 | 20101399 | 真空冷冻干燥机 | Alphal-4LD plus | 119000 | 德国Chirst | 2010-04-01 | 关建义 | 关建义 | 生物技术综合实验室 | 德国
1703 | 20150186 | 凝胶成像系统 | GellDocXR+ | 105000 | 美国伯乐 | 2014-12-30 | 关建义 | 关建义 | 生物技术综合实验室 | 美国
1703 | 20161137 | 超纯水系统 | A10 | 100000 | 默克密理博 | 2016-05-11 | 张会勇 | 张会勇 | 生物技术综合实验室 | 德国
1707 | 20150867 | 荧光定量PCR仪 | 7500 | 347700 | 美国ABI | 2015-04-27 | 杨海杰 | 杨海杰 | 细胞工程教研室 | 美国
1707 | 20150865 | 倒置荧光显微镜 | DMIL LED | 168000 | 德国徕卡 | 2015-04-27 | 杨海杰 | 杨海杰 | 细胞工程教研室 | 德国
1710 | 20150800 | 物性测试仪（质构仪） | TA.XT Plus | 248000 | 英国Stable | 2015-04-09 | 王勉 | 王勉 | 发酵工程教研室 | 英国
1710 | 20150802 | 高速大容量冷冻离心机 | LYNX4000 | 183500 | 美国赛默飞世尔 | 2015-04-09 | 王勉 | 王勉 | 发酵工程教研室 | 美国
180201 | 20061011 | 自动显微平台 | AMP-2000 | 290000 | 无 | 2006-03-01 | 张婧婧 | 张婧婧 | 检验学院综合实验室 | 中国
180201 | 20160444 | 大容量高速冷冻离心机 | 5810R | 130000 | 德国EPPENDORF | 2016-05-09 | 于海川 | 牛志国 | 检验学院综合实验室 | 德国
180201 | 20111506 | 蛋白凝胶电泳 | UVP/EC3-410 | 122000 | 美国UVP | 2011-12-22 | 张婧婧 | 张婧婧 | 检验学院综合实验室 | 美国
1805 | 20150425 | 全波长扫描式多功能读数仪 | Flash型 | 379500 | 美国热电 | 2015-01-26 | 于海川 | 于海川 | 临床生化与分子生物学教研室 | 美国
1805 | 20150419 | 实时荧光定量PCR检测系统 | PikoReal96型 | 234000 | 美国热电 | 2015-01-26 | 于海川 | 于海川 | 临床生化与分子生物学教研室 | 美国
1805 | 20150420 | 荧光倒置显微镜 | Ti-S | 217000 | 日本尼康 | 2015-01-26 | 于海川 | 于海川 | 临床生化与分子生物学教研室 | 日本
1809 | 20120982 | 荧光倒置显微镜 | Ti-S | 215000 | 日本尼康 | 2012-09-29 | 王辉 | 王辉 | 免疫研究中心 | 日本
2002 | 20150902 | 全波长扫描式多功能读数仪 | Enspire | 390000 | 德国铂金埃尔默 | 2015-05-12 | 王守英 | 王守英 | 公共卫生学院综合实验室 | 德国
2002 | 20101397 | 气相色谱仪 | Agilent7890A | 262000 | 美国安捷伦 | 2010-04-01 | 王守英 | 王守英 | 公共卫生学院综合实验室 | 美国
2002 | 20150955 | 实时荧光定量PCR仪 | PikoReal96 | 250000 | 美国赛默飞世尔 | 2015-05-12 | 王守英 | 王守英 | 公共卫生学院综合实验室 | 美国
2002 | 20144189 | 原子吸收分光光度计 | A3-AFG-12 | 221500 | 北京普析仪器 | 2014-09-25 | 王守英 | 王守英 | 公共卫生学院综合实验室 | 中国
2002 | 20150958 | 荧光分光光度计 | Cary Eclipse | 190000 | 美国安捷伦 | 2015-05-12 | 王守英 | 王守英 | 公共卫生学院综合实验室 | 美国
2002 | 20120800 | 原子荧光分光光度计 | PF6-3 | 186000 | 北京普析通用仪器 | 2012-06-27 | 王守英 | 王守英 | 公共卫生学院综合实验室 | 中国
2002 | 20150957 | 冷冻干燥机 | 2-4LD Plus | 186000 | 德国Christ公司 | 2015-05-12 | 王守英 | 王守英 | 公共卫生学院综合实验室 | 德国
2002 | 20151778 | 采样器 | TE-20-800/TE6070 | 140000 | 美国Tisch公司 | 2015-08-18 | 王守英 | 王守英 | 公共卫生学院综合实验室 | 美国
2002 | 20131217 | 荧光显微镜 | DMIL LED | 130000 | 德国徕卡 | 2013-05-23 | 王守英 | 王守英 | 公共卫生学院综合实验室 | 德国
2002 | 20144190 | 紫外可见分光光度计 | T9S | 121000 | 北京普析仪器 | 2014-09-25 | 王守英 | 王守英 | 公共卫生学院综合实验室 | 中国
2002 | 20151777 | 全自动凯式定氮仪 | D2000 | 115000 | 德国OMNILAB公司 | 2015-08-18 | 王守英 | 王守英 | 公共卫生学院综合实验室 | 德国
2102 | 20051672 | 高效液相色谱仪 | LC-20A | 324000 | 无 | 2005-08-01 | 尚校军 | 尚校军 | 药学院综合实验室 | 日本
2102 | 20160423 | 高效液相色谱仪 | LC-16 | 165600 | 日本岛津 | 2016-05-05 | 尚校军 | 邱培勇 | 药学院综合实验室 | 日本
2102 | 20160424 | 高效液相色谱仪 | LC-16 | 165600 | 日本岛津 | 2016-05-05 | 尚校军 | 邱培勇 | 药学院综合实验室 | 日本
2102 | 20160425 | 高效液相色谱仪 | LC-16 | 165600 | 日本岛津 | 2016-05-05 | 尚校军 | 邱培勇 | 药学院综合实验室 | 日本
2102 | 20160426 | 高效液相色谱仪 | LC-16 | 165600 | 日本岛津 | 2016-05-05 | 尚校军 | 邱培勇 | 药学院综合实验室 | 日本
2102 | 20160427 | 高效液相色谱仪 | LC-16 | 165600 | 日本岛津 | 2016-05-05 | 尚校军 | 邱培勇 | 药学院综合实验室 | 日本
2102 | 20160428 | 高效液相色谱仪 | LC-16 | 165600 | 日本岛津 | 2016-05-05 | 尚校军 | 邱培勇 | 药学院综合实验室 | 日本
2102 | 20160429 | 气相色谱仪 | GC-2014C | 159280 | 岛津 | 2016-05-05 | 尚校军 | 邱培勇 | 药学院综合实验室 | 日本
2102 | 20111312 | 荧光分光光度计 | CARY Eclipse | 150000 | 美国安捷伦有限公司 | 2011-11-17 | 邱培勇 | 邱培勇 | 药学院综合实验室 | 美国
2102 | 20161441 | 荧光分光光度计 | RF-6000 | 139400 | 日本岛津 | 2016-05-30 | 尚校军 | 尚校军 | 药学院综合实验室 | 日本
2102 | 20111311 | 气相色谱仪 | Agilent7820 | 132810 | 美国安捷伦有限公司 | 2011-11-17 | 邱培勇 | 邱培勇 | 药学院综合实验室 | 美国
2102 | 20130487 | 高效液相色谱仪 | P1201 | 131400 | 大连依利特 | 2013-04-15 | 尚笑军 | 尚笑军 | 药学院综合实验室 | 中国
2102 | 20110800 | 高效液相色谱仪 | P1201 | 130000 | 大连依利特分析仪器有限公司 | 2011-06-03 | 尚校军 | 尚校军 | 药学院综合实验室 | 中国
2102 | 20102399 | 管线式高速乳化均质机 | Scientz-B | 126000 | 宁波新芝生物科技股份有限公司 | 2010-12-23 | 邱培勇 | 邱培勇 | 药学院综合实验室 | 中国
2103 | 20145270 | 实时荧光定量PCR仪 | LightCycler96 | 340000 | 美国罗氏 | 2014-12-18 | 宋宇 | 宋宇 | 药理学教研室 | 美国
2103 | 20142003 | 全波长多功能读数仪 | SpectraMax I3 | 338000 | 美国MD | 2014-06-12 | 宋宇 | 宋宇 | 药理学教研室 | 美国
2103 | 20143874 | 荧光倒置显微镜 | TI-S | 259800 | 日本尼康 | 2014-09-12 | 宋宇 | 宋宇 | 药理学教研室 | 日本
2103 | 20142004 | 凝胶成像分析仪 | ChemiDoc-It2 810 | 167900 | 美国UVP | 2014-06-12 | 宋宇 | 宋宇 | 药理学教研室 | 美国
2104 | 20121023 | 分子蒸馏器 | XT-150 | 247200 | 新特科技 | 2012-11-02 | 邱培勇 | 邱培勇 | 药物研究所 | 中国
2104 | 86000400 | 高压液相色谱仪 | LC-6A | 127651.81 | 日本岛津公司 | 1986-04-01 | 张金莲 | 张金莲 | 药物研究所 | 日本
2104 | 20160361 | 氮气发生器 | EURUS35 | 120000 | 法国F-DGSi | 2016-03-03 | 张积霞 | 邱培勇 | 药物研究所 | 法国
2105 | 20145271 | 冷冻干燥机 | Alpha1-2 | 159000 | 德国Christ | 2014-12-18 | 阎玺庆 | 阎玺庆 | 药剂学教研室 | 德国
2105 | 20145304 | 实验型流化包衣机 | DLP-5 | 138000 | 常州智阳机械设备有限公司 | 2014-09-17 | 宋宏林 | 宋宏林 | 药剂学教研室 | 中国
2106 | 20145273 | 微波合成反应仪 | Initiator+ | 250000 | 瑞典Biotage | 2014-12-18 | 刘兆敏 | 刘兆敏 | 药物化学教研室 | 瑞典
2106 | 20145274 | 荧光分光光度计 | RF-5301PC | 205000 | 日本岛津 | 2014-12-18 | 刘巍 | 刘巍 | 药物化学教研室 | 日本
2107 | 20160362 | 紫外分光光度计 | UV-2700 | 167000 | 日本岛津 | 2016-03-03 | 刘宇飞 | 邱培勇 | 药物分析教研室 | 日本
2108 | 20160063 | 超声波微波协同萃取仪 | XO-SM100 | 145000 | 南京先欧 | 2015-12-04 | 吴娇 | 邱培勇 | 中药学教研室 | 中国
2202 | 20151472 | 桌面眼动追踪系统 | Eyelink1000plus | 370000 | 加拿大SR-research | 2015-07-08 | 李昊 | 李昊 | 心理学实验室 | 英国
2202 | 20131213 | 16导生理信号采集分析记录系统 | MP150 | 359400 | 美国BIOPAC | 2013-09-06 | 李昊 | 李昊 | 心理学实验室 | 美国
2202 | 20120772 | 行为观察分析系统 | Noldus | 155000 | 荷兰Noldus公司 | 2012-06-26 | 李昊 | 李昊 | 心理学实验室 | 荷兰
2705 | 20151788 | 气相色谱仪 | 7890B | 241000 | 美国安捷伦 | 2015-08-25 | 何广杰 | 何广杰 | 法医毒化教研室 | 美国
2803 | 20161040 | 脑电图与诱发电位仪 | NCERP-P | 293500 | 上海诺诚 | 2016-05-11 | 于毅 | 于毅 | 医学信息与图像教研室 | 中国
2803 | 20161513 | 彩色多普勒超声诊断仪 | CHISON iVis30 | 158000 | 无锡祥生医学影像 | 2016-03-30 | 于毅 | 于毅 | 医学信息与图像教研室 | 中国
2806 | 20152107 | 多用途激光拉曼光谱仪 | RAM TRACER-200-CM | 202000 | 欧普图斯 | 2015-10-12 | 刘永 | 刘永 | 生物医学工程实验室 | 中国
2806 | 20151230 | 电子设计仿真与实验系统 | V8.0 | 161180 | 广州市风标电子 | 2015-07-02 | 刘永 | 刘永 | 生物医学工程实验室 | 中国
2806 | 20152085 | 成型机 | S250 | 105000 | 北京太尔时代 | 2015-10-12 | 刘永 | 刘永 | 生物医学工程实验室 | 中国

## >40万
40万元以上教学仪器设备清单（含40万)
领用单位号 | 仪器编号 | 仪器名称 | 型号 | 单价 | 厂家 | 购置日期 | 领用人 | 经手人 | 领用单位名 | 国别
0106 | 20130896 | 快速蛋白纯化系统 | AKTA Purifier100 | 803500 | 美国GE公司 | 2013-05-17 | 李长正 | 李长正 | 生物化学教研室 | 美国
010701 | 20140392 | 高分辨率小动物超声影像系统 | Vevo2100 | 2793500 | 加拿大多伦多Visualsonic Inc | 2013-11-04 | 王计奎 | 王计奎 | 医用组织再生重点实验室 | 美国
0108 | 20131130 | 膜片钳系统及显微镜 | Multpeclamp 700B | 557000 | AXON公司 | 2013-06-26 | 王亚莉 | 王亚莉 | 生理学教研室 | 美国
0125 | 20131035 | 全自动激光显微捕获切割系统 | Arcturus XT | 1296000 | 美国Life Technologies | 2013-07-02 | 陈志国 | 陈志国 | 肿瘤信号与传导实验室 | 美国
0125 | 20131218 | 低温超速离心机 | XPN-100 | 680000 | 美国贝克曼库尔特 | 2013-09-12 | 陈志国 | 陈志国 | 肿瘤信号与传导实验室 | 美国
0125 | 20121057 | 多功能读板机 | SPECTRAMAXPARADIGM | 410000 | 美国MD公司 | 2012-09-29 | 秦川 | 秦川 | 肿瘤信号与传导实验室 | 美国
0501 | 20161517 | 小动物放疗仪 | X-RAD225 | 2061000 | 美国PXi | 2016-08-31 | 钟根深 | 钟根深 | 第一临床学院 | 美国
0501 | 20151403 | 实时荧光定量PCR仪 | QuantStudioDX | 494500 | 生命科学 | 2015-04-14 | 钟根深 | 钟根深 | 第一临床学院 | 新加坡
0501 | 20151404 | 实时荧光定量PCR仪 | QuantStudioDX | 494500 | 生命科学 | 2015-04-14 | 钟根深 | 钟根深 | 第一临床学院 | 新加坡
0601 | 20145497 | 团体生物反馈仪 | FreeMind-G20 | 656000 | 南京伟思 | 2014-09-25 | 刘麦仙 | 王天水 | 第二临床学院 | 中国
0601 | 20145491 | 磁场刺激仪 | YRD CCY-II型 | 496000 | 武汉依瑞德医疗设备有限公司 | 2014-09-25 | 张长军 | 王天水 | 第二临床学院 | 中国
0601 | 20145492 | 磁场刺激仪 | YRD CCY-II型 | 496000 | 武汉依瑞德医疗设备有限公司 | 2014-09-25 | 王传升 | 王天水 | 第二临床学院 | 中国
0601 | 20145493 | 磁场刺激仪 | YRD CCY-II型 | 496000 | 武汉依瑞德医疗设备有限公司 | 2014-09-25 | 赵晶媛 | 王天水 | 第二临床学院 | 中国
0701 | 20152595 | 自动染色工作站 | AutostainerXL-CV5030 | 625777 | 德国徕卡 | 2015-12-08 | 千新来 | 千新来 | 第三临床学院 | 德国
0701 | 20152599 | 免疫组化全自动染色机 | Bond-MAX | 448491 | 德国徕卡 | 2015-12-08 | 千新来 | 千新来 | 第三临床学院 | 德国
0701 | 20152596 | 荧光原位杂交系统 | DM4000+FISH | 434784 | 德国徕卡 | 2015-12-08 | 千新来 | 千新来 | 第三临床学院 | 德国
1702 | 20121129 | 64通道神经电生理信号系统 | Cerebus-64 | 596800 | 美国BlackRock公司 | 2012-12-05 | 于毅 | 于毅 | 生物医学工程实验室 | 美国
1702 | 20121179 | 纳米粒度及Zeta电位分析仪 | nano zs | 470000 | 英国马尔文公司 | 2012-11-01 | 陈红丽 | 陈红丽 | 生物医学工程实验室 | 英国
180201 | 20062614 | 流式细胞仪 | FACSCALIBUR | 580000 | 美国BD | 2006-09-01 | 张婧婧 | 张婧婧 | 检验学院综合实验室 | 中国
2002 | 20140115 | ICP/MS 离子色谱联用系统 | ICS-1100 | 1646000 | 赛默飞世尔科技 | 2013-09-22 | 王守英 | 王守英 | 公共卫生学院综合实验室 | 德国
2002 | 20131216 | 气相色谱仪-质谱联用仪 | 7890A-5975C | 479800 | 美国安捷伦 | 2013-05-21 | 王守英 | 王守英 | 公共卫生学院综合实验室 | 美国
2002 | 20150956 | 流式细胞仪 | C6 | 430000 | 美国BD | 2015-05-12 | 王守英 | 王守英 | 公共卫生学院综合实验室 | 美国
2009 | 20161889 | 高效液相色谱仪 | E2695 | 641500 | 新加坡沃特斯 | 2016-09-23 | 杨中智 | 张丰泉 | 卫生检验学教研室 | 新加坡
2103 | 20140485 | 细胞功能分析平台 | GuavaeasyCr6-2L/Muse | 529500 | 美国默克密理博 | 2014-03-21 | 宋宇 | 宋宇 | 药理学教研室 | 美国
2104 | 20121025 | 薄层色谱扫描仪 | 瑞士卡玛 | 866200 | 瑞士卡玛 | 2012-10-09 | 邱培勇 | 邱培勇 | 药物研究所 | 瑞士
2104 | 20131214 | 超高压液相色谱仪 | 1290 | 748800 | 美国安捷伦 | 2013-05-21 | 邱培勇 | 邱培勇 | 药物研究所 | 美国
2104 | 20121024 | 原子吸收光谱仪 | ZEEnit700P | 498600 | 德国耶拿 | 2012-10-09 | 邱培勇 | 邱培勇 | 药物研究所 | 德国
2104 | 20131215 | 制备液相色谱仪 | 1260 | 496200 | 美国安捷伦 | 2013-05-21 | 邱培勇 | 邱培勇 | 药物研究所 | 美国
2104 | 20145269 | 高效液相色谱仪 | Ultimate3000 | 429000 | 美国ThermoFisher | 2014-12-18 | 高革 | 高革 | 药物研究所 | 美国
2105 | 20145272 | 同步热分析仪 | TGA/DSC2 | 410000 | 德国梅特勒-托利多 | 2014-12-18 | 阎玺庆 | 阎玺庆 | 药剂学教研室 | 德国
2106 | 20145305 | 生物分子相互作用仪 | BIACORE X100 plus | 1047200 | 美国GE | 2014-09-24 | 刘巍 | 刘巍 | 药物化学教研室 | 美国
2202 | 20151173 | 脑片钳系统 | AXON700B | 918800 | 美国MD | 2015-05-06 | 李昊 | 李昊 | 心理学实验室 | 美国
2202 | 20131212 | 128导事件电位系统 | ESI128 | 701500 | 澳大利亚Compumedics | 2013-09-06 | 李昊 | 李昊 | 心理学实验室 | 澳大利亚
2202 | 20151471 | 重复颈颅磁刺激仪 | RAPID2型 | 630000 | 英国Magstim | 2015-07-08 | 李昊 | 李昊 | 心理学实验室 | 英国